## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________Захаров А.В.
"____"___________2011г.
Отчет с февраля 2010 год по январь 2011 года
Адрес |  |  |  | 30 лет Победы, 122
Общая площадь |  |  |  | 7795.8
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| №п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населением | Расходы на жилищные услуги | Дополнительные доходы | К распределению 1/2 доп. Доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, обслуживание лифтов | 1443004 | 1423267 | 1423267 | 6240 | 3120
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № | вид работ | ед.изм. | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерасход-,экономия+, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.46
Канализация
| 1 | Смена канализационных труб 50 | м | 2 | 2500
|  | Смена канализационных труб 100 | м | 38 | 53428
| 1 | ГВС и ХВС
| 2 | Смена труб д. 32 мм | м | 16.5 | 6056
| 3 | Смена труб д. 20 мм | м | 10 | 2880
| 4 | Смена вентилей д. 20 мм | шт | 7 | 2443
| 5 | Смена сгонов д. 20 мм | шт | 7 | 630
| 6 | Электроснабжение
|  | Смена автомат. выкл. | шт | 5 | 1895
| 1 | Смена патронов | шт | 5 | 420
| 2 | Смена выключателей | шт | 2 | 240
| 3 | Смена провода | м | 18 | 540
Конструктивные элементы
| 1 | Ремонт двери | 1 полотно | 4 | 3120
| 2 | Смена петли | шт | 3 | 765
| 3 | Смена стекла S до 1м2 | м2 | 11 | 6864
| 4 | Ремонт форточек | шт | 2 | 382
| 5 | Смена замка | шт | 1 | 1348
| 6 | Смена мусороприём.клапана | шт | 1 | 3162
| 2: Итого:; 5: 86673; 0.46: 0 | -86673
3. | 1: Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов.
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
|  |  | конструктивные элементы |  |  | внутридомовые сети
|  |  | кровля, ко-зырьки, тыс.м2 |  |  | тепловые узлы, шт
| 1 | 149600 |  | 0.29 |  | 4
| Главный экономист |  |  | Моргунова А.К.
ПТО