## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________Захаров А.В.
"_26_"__09__ 2011г.
Отчет с июля 2010 года по июнь 2011 года
Адрес |  | Широтная, 69
Общая площадь |  |  | 6623.4
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| №п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населени ем | Расходы на жилищные услуги | Дополни тельные доходы | К распределению 1/2 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома | 1083162.5 | 1073284.81 | 1073284.81 | 13200 | 6600
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № | ед.изм. | вид работ | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-, экономия+, руб.
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 0.46
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
| 1 | Замена трубы перекрытия d-32 с заделкой | шт | 1 | 279.5
| 2 | Ремонт п/сушителя | шт | 1 | 102.5
| 3 | Замена участка трубы д.50 | м2 | 2 | 425.5
| 4 | Замена ХГВС в м/камеру | шт | 3 | 1498.5
| 5 | Замена поливочного крана | шт | 2 | 205
|  | ИТОГО |  |  | 2511
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
| 6 | Ремонт батареи в под. | шт | 9 | 2538
| 7 | Замена крана Маевского | шт | 4 | 570
| 8 | Запуск ц.о. в подъезде | шт | 1 | 102.5
| 9 | Установка кранов шаровых д.80 | шт | 5 | 22500
| 10 | Установка регистра | шт | 1 | 2800.5
| 11 | Замена сборок д.20 | шт | 2 | 390
| 12 | Замена задвижек д80, д.50 | шт | 4 | 590
| 13 | Укрепление радиатора | шт | 5 | 721
|  | ИТОГО |  |  | 30212
КАНАЛИЗАЦИЯ
| 14 | Прочистка выпусков наружной канализации | шт | 3 | 307.5
| 15 | Ремонт водосточной трубы | шт | 2 | 849.6
|  | ИТОГО |  |  | 1157.1
ЭЛЕКТРИКА
| 16 | Замена вставки 63А | шт | 10 | 1351
| 17 | Восстановление освещения | шт | 1 | 372.5
| 18 | Замена светильника | шт | 1 | 187.5
| 19 | Укрепление светильников | шт | 2 | 205
| 20 | Замена патрона | шт | 1 | 85.5
| 21 | Ремонт выключателя | шт | 3 | 307.5
|  | ИТОГО |  |  | 2509
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| 22 | Восстановление кровли на вентиляционной шахте | м2 | 1 | 520
| 23 | Очистка вент.канала | шт | 4 | 410
| 24 | Очистка козырьков от снега | шт | 1 | 455.5
| 25 | Очистка кровли от снега аварийная | шт | 1 | 850.5
| 26 | Устранение утечки с кровли | шт | 1 | 202.5
| 27 | Закрытие отверстия шиферной кровли | место | 1 | 295.5
| 28 | Восстановление конька на кровле | шт | 1 | 450
| 29 | Ремонт входной двери | шт | 10 | 1432.5
| 30 | Установка петли, замка вх.двери | шт | 1 | 220.5
| 31 | Замена стекла | м2 | 1.2 | 300
| 32 | Ремонт крючков для пружины | шт | 4 | 275.5
| 33 | Ремонт накопителей | шт | 2 | 175.5
| 34 | Установка пружины на тамбурную дверь | шт | 4 | 410
| 35 | Ремонт жалюзийной решетки продуха | шт | 2 | 205
| 36 | Устройство ограждения (сосульки) | шт | 4 | 410
| 37 | Ремонт отверстия на м/стволе | шт | 5 | 1397.5
| 38 | Ремонт вентиляции | шт | 2 | 278
| 39 | Установка нового навеса, эл.щитовая | шт | 1 | 175.5
| 40 | Ремонт накопителя | шт | 1 | 2750
| 41 | Ремонт прутьев к перилам | шт | 2 | 279.5
| 42 | Ремонт окрасоч.покрытия | м2 | 2 | 395
| 43 | Демонтаж арматуры на ступеньке | шт | 1 | 102.5
| 44 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 1357
| 45 | Замена замка | шт | 1 | 102.5
| 46 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 68 | 30600
|  | ИТОГО |  |  | 44050.5
|  | Итого: |  |  | 80439.6 | 36561.168 | -43878.432
3. | Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
|  |  | внутридомовые сети |  |  | конструктивные эл-ты
|  |  | отопление, тыс.м | тепловые узлы, шт. | промывка системы, шт | межпанельные швы, тыс.м
| 1 | 183000 | з/а-65шт | 5 | 1 | 0.068
| Главный экономист |  |  | Моргунова А.К.
ПТО
Кропачева А.А.
51-79-09